Уважаемые собственники!

В соответствии с ч.7 ст.12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», Управляющая компания ЗАО «ЖЭК» разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по многоквартирным жилым домам на 2017год.

Обращаем Ваше внимание на то, что указанные  мероприятия состоят из обязательных, выполняемых по статье содержание и текущий ремонт       (с ними можно ознакомиться на сайте wwwtrenko.ru или по адресу: ул. Монтажников, д.4, каб. № 4) и дополнительных, которые   будут производиться только на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД о проведении таких работ, а также  дополнительном финансирование собственниками указанных работ.

| Дополнительные мероприятия по энергосбережению |
| --- |
| Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | Виды выполняемых работ | Исполнители | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий | Реализация мероприятия управляющей организацией |
| Замена обычных светильников на антивандальные светодиодные светильники наружного освещения день – ночь. | Экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | 3 546 руб. на 1 светильник | До 25% | 36 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | экономия электроэнергии | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | 3 439 руб. на 1 светильник | До 25% | 36 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от количества подъездов в МКД и размера оконных блоков | До 10% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления (Современные предизолированные трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; 3) Рациональное использование тепл. энергии | Производится разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от состояния системы отопления | До 20% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС (Современные пластиковые трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; | Производится разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от состояния системы ГВС | До 20% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС (Современные пластиковые трубопроводы, арматура) | 1) Снижение утечек воды; 2) Снижение числа аварий; | Производится разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | Стоимость зависит от состояния системы ХВС | До 20% | 48 мес. | По решению общего собрания собственников помещений в МКД и доп.финансирования |

Управляющая компания ЗАО «ЖЭК».