В соответствии с ч.7 ст.12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», Управляющая компания ЗАО «ЖЭК» разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по МКД.

Мероприятия состоят из обязательных, выполняемых по статье содержание и текущий ремонт и дополнительных, которые будут проводиться только на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД о проведении таких работ, а также дополнительном финансирование собственниками указанных работ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные мероприятия по энергосбережению** | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятий | Виды выполняемых работ | Исполнители | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий  (на 1 светильник) | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| Замена обычных светильников на антивандальные светодиодные светильники наружного освещения день – ночь. | Экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | 3 546 руб. | До 25% | 36 мес. |
| Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | экономия электроэнергии | Установка разово; обслуживание постоянно. | управляющая компания | 3 439 руб. | До 25% | 36 мес. |

Информация по мероприятиям доведена до сведения собственников, путем размещения на квитанциях об оплате за октябрь 2015г.