Утверждаю

Индивидуальный предприниматель В. В. Крученков

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 год

**ПЛАН – ГРАФИК**

**текущего ремонта жилищного фонда,**

**обслуживаемого индивидуальным предпринимателем В. В. Крученковым на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес 6 | Ремонт подъездов | Стоимость  т.р. | Отмостки.  цоколя,  крыльца,  козырьки | Стоимость  т.р. | Кровля м2 | Стоимость  Т.р. | Электрооборудование | Стоимость  Т.р. | Сантехника | Стоимость  Т.р. | Благоустройство | Стоимость  Т.р. | Сведения о выполнении, т.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ул. Ловчикова, 72 | Ремонт межпанельных швов  60м | 66660,066 | Ремонт крыльца 5-6 | 2,5 | 80 | 27,0 |  |  | Смена канализации D 100мм 30 м  Розлив ГВС D 57 мм | 117,5  30,0  30,0 |  | 7,5 | 135,4 |
| 2 | Ул. Ст. Разина, 50 | Ремонт 2-го подъезда | 400,0 |  |  | 30 | 10,0 | Замена патронов и выключателей | 2,0 | Смена канализации D 100мм 60м  Смена вентилей ГВС и ХВС – 30 шт. D 25 мм | 48,0  15,0 |  |  | 83,6 |
| 3 | Ул. Ст. Разина, 48 | Ремонт 2-го подъезда | 400,0 |  |  |  |  | Замена патронов и выключателей | 2,0 |  |  | Опиловка деревьев 4-х деревьев | 6,0 | 301,6 |
| 4 | Ул. Малышева, 49 | Ремонт подъездов | 450,0 | Ремонт крылец 10м2 | 7,5 |  |  | Замена светильников | 5,0 |  |  |  |  | 36,6 |
| 5 | Ул. им. Ю.А Гагарина, 37 | Частичный ремонт фасада 5м2 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Ул. Иванова, 60 |  |  |  |  | 30 | 10,0 |  |  | Смена розлива ГВС и ХВС – 30 м D 57мм | 45,0 |  |  | 30,3 |
| 7 | Ул. Иванова, 58 | Ремонт подъездов | 450,0 | Ремонт фасад кв. 100 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,6 |
| 8 | Ул. Сибирская, 25 |  |  | Утеплить чердак кв. 18 | 10,0 |  |  |  |  | Смена розлива отопления D 89 мм 30м | 80,0 |  |  | 136,6 |
| 9 | Ул. Сибирская, 26 |  |  | Устройство перил | 18,0 |  |  |  |  | Смена канализации D 100мм 40м | 30,0 |  |  | 0 |
| 10 | Ул. им. А.М. Климова, 48 |  |  |  |  |  |  | Установка прожектора | 6,0 |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Ул. им. А.М. Климова, 52 |  |  |  |  | ремонт кровли | 12 | Замена светильников | 4,0 |  |  |  |  | 11,1 |
| 12 | Ул. им. М.В. Фрунзе, 65 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | Ул. им. М.В. Фрунзе, 32 | Ремонт подъезда | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,9 |
| 14 | Ул. Малышева, 45 |  |  |  |  |  |  | Замена ввода на СИП | 15,0 |  |  |  |  | 10,9 |
| 15 | Ул. им. М.В. Фрунзе, 69 |  |  |  |  |  |  | Замена ввода на СИП | 15,0 |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Ул. им. М.В. Фрунзе, 26 |  |  |  |  |  |  | Установка прожектора | 6,0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инженер ПТО Немова Т.А.